## Slide 1
AUDITORIAS REALIZADAS PELO TCU EM OPME
Apresentação da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde da SecexDesenvolvimento

## Slide 2: Auditoria Operacional (TC 014.109/2015-8)
Auditoria Operacional realizada em 2015 pela então Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), com o objetivo de avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados pelo Ministério da Saúde no que tange à aquisição e utilização de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para uso em pacientes do Sistema Único de Saúde (Relator: Ministro Bruno Dantas).
A auditoria foi realizada por solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDCCD), em um contexto de ocorrência de esquema fraudulento envolvendo a compra e utilização de OPME, o que ficou conhecido como “máfia das próteses”.

## Slide 3: Auditoria Operacional (TC 014.109/2015-8)
O escopo da auditoria se limitou a avaliar os procedimentos de controle existentes no âmbito do SUS, especificamente no que se refere ao Ministério da Saúde e órgãos e entidades sob sua coordenação.
O foco da auditoria foram os procedimentos de controle relativos à aquisição e à utilização dos chamados dispositivos médicos implantáveis (DMI), tais como stents coronarianos e próteses ortopédicas mais complexas, que são implantados mediante ato cirúrgico. Esses dispositivos são materialmente mais relevantes e necessitam de um controle mais rigoroso tanto na sua aquisição quanto na sua utilização.

## Slide 4: Achados da Auditoria
Deficiência na padronização de nomenclaturas no registro dos dispositivos médicos implantáveis, dificultando a comparação dos produtos, seja para realização de pesquisas de preços seja para a uniformização de uso;
Inexistência de um referencial público de preços para aquisição de DMI, o que dificulta a pesquisa de mercado e propicia a existências de grande discrepância dos valores desses dispositivos, aumentando o risco de dano ao erário nessas aquisições, situação que, no entender da equipe de fiscalização, demanda a regulação econômica do setor pelo Estado;
insuficiência de orientações sobre a indicação de uso de DMI por meio de Protocolos de Uso e Normas de Autorização, gerando riscos relacionados à aquisição de quantidades desnecessárias desses materiais, além de prejuízo ao seu uso racional e seguro.

## Slide 5: Acórdão nº 435/2016 – TCU – Plenário
Determinação ao Ministério da Saúde que, em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando necessário, formule e apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas a sanear/minimizar os problemas identificados nos processos de controle relativos à aquisição e ao uso de dispositivos médicos implantáveis (DMI), contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para sua implementação.
Determinações aos hospitais federais de Bonsucesso e dos Servidores do Estado, em conjunto com o Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro (DGH) - elaboração de plano de ação no prazo de 60 dias com vistas a sanear os problemas identificados.

## Slide 6: Acórdão 435/2016 – TCU – Plenário
Monitoramento das deliberações:
Foram realizados dois monitoramentos: TC 032.685/2016-5 e TC 047.014/2020-2. O último foi um Relatório de Monitoramento e resultou no Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário.
Em continuidade, está previsto um novo monitoramento a ser realizado em 2024 (item 9.6 do Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário.

## Slide 7: Auditoria OPME (TC 021.258/2017-1)
Relatório da Auditoria realizada pela então Secex-RN, no período de 31/07 a 14/11/2017, com o objetivo de verificar a regularidade das aquisições de OPME, mais especificamente de Dispositivos Médicos Implantáveis – DMI, realizadas no Estado do Rio Grande do Norte para utilização em pacientes do SUS.
Foi apreciada pelo Acórdão 785/2018-TCU-Plenário, relator Marcos Bemquerer. Foi determinado audiência, conversão dos autos em TCE e expedição de determinações ao MS e à Sesap/RN.

## Slide 8: Auditoria (TC 021.258/2017-1)
Os itens 9.1 a 9.3.6 do Acórdão foram tratados na Tomada de Contas Especial objeto do TC 011.675/2018-7, apreciada pelo Acórdão 8497/2022-TCU-2ª Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, Sessão de 6/12/2022, o qual, em essência, julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes multa.
Interpostos Recursos de Reconsideração, o Tribunal procedeu ao exame de admissibilidade mediante o Acórdão 4172/2023-TCU-2ª Câmara, da relatoria do Ministro Antônio Anastasia, Sessão de 6/6/2023. Ainda está pendente o exame de mérito dos recursos.

## Slide 9: Auditoria (TC 021.258/2017-1)
O Monitoramento do Acórdão 785/2018-TCU-Plenário está sendo feito no TC 011.683/2018-0, no qual foram feitas as seguintes medidas:
  a) diligência;
  b) reunião virtual durante a pandemia para exigir ação da SAES; e
  c) proposição de cautelar, em virtude de portaria da SAES, que suspendeu ações para cobrança das AIH das entidades.

## Slide 10
Obrigado!
Marcelo Aragão – AudSaúde
Tribunal de Contas da União
Email: aragaomc@tcu.gov.br
Tel: (61) 3527-7334