## Slide 1: A Crise Hídrica no Distrito Federal
Carlos Henrique Ribeiro Lima
chrlima@unb.br
11 de dezembro de 2017
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB
FACULDADE DE TECNOLOGIA - FT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL-ENC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
Audiência pública da Comissão Senado do Futuro

## Slide 2
Conforme se sabe, os Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistema de Esgotamento Sanitário atualmente utilizados pela Caesb encontram-se próximos do limite de atendimento da demanda atual do Distrito Federal, exigindo melhorias e ampliações já no curto e médio prazo.
Fonte: PLANO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL – PDAE/DF – 2010 CAESB

## Slide 3: Situação do reservatórios em maio/2017

## Slide 4: Principais medidas adotadas em 2017
Redução da demanda:
  Racionamento;
  Redução de pressão;
  Tarifa de contigência;
  Campanhas, workshops, vídeos, etc, visando uso racional da água;
Aumento da oferta:
  Medidas emergencias de captação (Lago Paranoá, Bananal, etc);
Maior transparência e divulgação dos dados;

## Slide 5: Situação atual

## Slide 6: Contexto Histórico

## Slide 7: Contexto Histórico
04/17
11/16
04/16
11/17

## Slide 8: Contexto Histórico
2016
2017

## Slide 9: Contexto Histórico

## Slide 10: Contexto Histórico

## Slide 11: Prognóstico de Chuva para 2018
Fonte: https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/

## Slide 12: Teleconecções Climáticas
5 anos de maiores afluências (cheias)

## Slide 13: Teleconecções Climáticas
5 anos de menores afluências (secas)

## Slide 14: Teleconecções Climáticas

## Slide 15: Prognóstico para 2018 Afluência

## Slide 16: Estimativa do Risco para 2018 - Descoberto

## Slide 17: Estimativa do Risco para 2018 - Descoberto

## Slide 18: Resumo
Medidas tomadas em 2017 surtiram efeito e evitaram um colapso total do sistema na estação seca;
Cota atingida em 07/11/2017 (5,3%) foi a menor já registrada;
Cotas vem aumentando gradativamente com início da estação chuvosa;
Boa notícia: total da estação chuvosa 2017/2018 deverá ficar em torno da média histórica;
Mas ainda permanece um alto risco de níveis abaixo do esperado (100%) ao final de abril/2018;
Medidas adotadas devem ser mantidas até atingir um risco tolerável;
Não deve ser descartado ainda racionamento de 2 dias;
Monitoramento deve continuar.

## Slide 19: Ações de Médio e Longo Prazo
Maior transparência na divulgação de informações, medidas e decisões;
Melhor gerenciamento do risco e incerteza para resiliência e preparo para crises hídricas:
  Determinação de curvas guias e ações a serem tomadas;
  Determinação do risco de colapso no sistema;
  Uso de previsões climáticas no planejamento de operações;
  Gestão do conflito entre os diversos usuários do sistema;
Melhor monitoramento quantitativo e qualitativo dos Recursos Hídricos;
Disponibilização de dados (séries históricas) hidroclimatológicos, de captação, regularização, consumo, etc;
Treinamento e capacitação pessoal;
Execução das medidas estruturais/não estruturais previstas nos diversos planos de Recursos Hídricos;
Incentivo ao reúso de águas e captação de água da chuva;
Medição individualizada obrigatória;
Eficiência no uso da água e na irrigação;
Uso racional e planejado do solo;
Redução do desmatamento e queimadas ; replantio de árvores e manejo sustentável de florestas.

## Slide 20
Bacias Hidrográficas do DF

## Slide 21: Sistema de Abastecimento do DF
Fonte: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=1

## Slide 22: Sistema de Abastecimento do DF
Fonte: ADASA
Reservatório Descoberto
Construção: década de 1970
Área de Drenagem = 437,28 km2
Volume: 86 hm3
Represa de Santa Maria
Construção: década de 1960
Área de Drenagem = 108,81 km2
Volume: 61,3 hm3