## Slide 1
Importância do PL 624 para a sociedade
Brasília (DF) | 19/06/2024
Barbara Rubim
Vice-Presidente de Geração Distribuída
Audiência Pública na Comissão Minas e Energia do Senado Federal

## Slide 2: O peso social da energia elétrica no Brasil
Pesquisa de Orçamento Familiar - IBGE
Energia elétrica é o maior gasto mensal do orçamento das famílias brasileiras de baixa renda.
A energia solar fotovoltaica pode reduzir esta despesa recorrente em mais de 70%, liberando recursos familiares para uso em alimentação, saúde, educação, transporte e qualidade de vida.

## Slide 3: Estudo de viabilidade sob a ótica do subsídio evitado
Faixa de consumo (kWh) | Investimento do sistema solar | Valor do Subsídio evitado (média ano) | Payback
Entre 100kWh e 220kWh | R$ 5.700,00 | R$ 747,00 | 6,5 anos
Entre 30kWh e 100kWh | R$ 2.200,00 | R$ 651,00 | 3,9 anos
Até 30kWh | R$ 1.800,00 | R$ 269,00 | 5,8 anos
Light - RJ
O valor do CAPEX considera o ganho de escala da contratação de grande volume de sistemas.
Ademais, pode haver treinamento à população beneficiada para que auxiliem na instalação dos sistemas e realizem a operação e manutenção das usinas.

## Slide 4: A economia aos cofres públicos seria da ordem de R$9,2 bi em 10 anos
Projeção pelo reajuste médio das Distribuidoras de 6% a.a.
Considerando 1 milhão de unidades consumidoras de baixa renda entre 30 e 100kWh , haveria uma economia aos cofres públicos na ordem de R$ 9,2 bi em 10 anos.
Chart: Subsídio evitado por unidade consumidora em 10 anos.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Até 30kWh | 268.847 | 284.7805 | 300.7141 | 316.6476 | 332.5812 | 348.5147 | 364.4483 | 380.3818 | 396.3154 | 412.2489 | 428.1825
Entre 30kWh e 100kWh | 650.7476 | 689.3149 | 727.8823 | 766.4496 | 805.017 | 843.5843 | 882.1517 | 920.7191 | 959.2864 | 997.8538 | 1030
Entre 101kWh e 220kWh | 747.2568 | 791.5438 | 835.8309 | 880.118 | 924.4051 | 968.6922 | 1012.9793 | 1057.2664 | 1101.5535 | 1145.8406 | 1190.1276

## Slide 5: Inversão de Fluxo
Para avaliação da inversão de fluxo, a distribuidora realiza o estudo de fluxo de potência para verificar o comportamento das grandezas elétricas, que resumidamente são: Tensão (magnitude e ângulo), Potência ativa e Potência reativa.
Fluxo de Potência

## Slide 6: Os “estudos” apresentados
A situação atingiu patamar tão crítico que projetos de 1 kW junto à carga têm sido reprovados sob a mesma alegação.
O artigo 73 atual da REN ANEEL 1.000/2021, com todas as suas falhas, tampouco é cumprido pelas distribuidoras, que precisam urgentemente adequar sua conduta para:
Fornecer todos os estudos elencados no §1º do art. 73, bem como que todas as alternativas analisadas possuam orçamento racionalizado;
Aprimorar a granularidade de curva de geração e carga, de modo a refletir a realidade da rede e do transformador;
Disponibilizar ao setor da base de dados utilizada, de modo que se possa verificar sua confiabilidade e a assertividade dos estudos feitos;

## Slide 7: Inversão de fluxo de potência
Áreas de concessão que ainda não alegam inversão de fluxo de potência de maneira ampla;
Áreas de concessão que têm alegado inversão de fluxo de potência amplamente.
De Norte a Sul do País, a expansão da solar tem sido limitada sob a alegação de inversão de fluxo de potência.
Hoje, estima-se que mais de R$ 10 bilhões em projetos já foram prejudicados.
O mapa indica Estados nos quais distribuidoras tem negado projetos alegando inversão de fluxo de potência desde 2023.
Fonte: Levantamento realizado pela Bright Strategies, 2023.

## Slide 8
Benefícios e Custos da GD, com Taxa de desconto 2023 – 2030, em R$/MWh
Fonte: ABSOLAR e Volt Robotics, Estudo da valoração de custos e benefícios da GD, 2023.
Benefícios e Custos da GD

## Slide 9
Muito obrigada pela atenção!
Bárbara Rubim
Vice-Presidente de Geração Distribuída
+55 11 3197 4560
absolar@absolar.org.br
ABSOLAR_Brasil
ABSOLARBrasil
ABSOLAR
Fala, ABSOLAR
www.absolar.org.br
absolaroficial