## Slide 1: O Sistema Interligado Nacional e a Previsão do Tempo e Clima
Brasília, 16 de Novembro de 2016
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática - CCT

## Slide 2: O ONS e suas atribuições

## Slide 3
Estrutura Institucional do Setor

## Slide 4
  Operar o Sistema Interligado Nacional de forma integrada, com transparência, equidade e neutralidade, de modo a garantir a segurança, a continuidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica no país.
Missão
  Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL.
  O ONS não possui nenhum ativo de geração, transmissão ou distribuição de energia.
  A gestão centralizada da operação do SIN garante a segurança da operação ao menor custo.
Operador Nacional do Sistema Elétrico
Art. 16 da Lei 9.648/98 (com redação dada pela Lei 10.848/04), regulamentado pelo Decreto nº 5.081/04.
Estrutura Legal

## Slide 5
Área de Atuação do ONS
Sistema
Hidrotérmico
~ 200 usinas ≥ 30 MW
> 1.000 unidades geradoras
170 Agentes
Rede Básica de Transmissão
Cerca de 125.000 km de LTs de 230kV e acima
110 Agentes
Distribuição
+
Consumidores Livres
95 Agentes
537.678 GWh
Carga de energia em 2015
84.494 MWh/h
Demanda máxima em 2015
13/01/2015 às 16 horas
Operação sistêmica pelo ONS
Operação das instalações pelas empresas de G & T
Abastecimento no atacado
Operação pelas empresas de D
Abastecimento no varejo
(*) Número total é 362. Alguns agentes são empresas verticalizadas
Mais de 1.000 pontos de conexão entre a Rede Básica e a Distribuição
Transmissão
Geração
Consumo
Fiscalização pela ANEEL
Recorde de 85.708 MWh/h de 2014 permanece.

## Slide 6: Principais características do Sistema Interligado Nacional – SIN e sua expansão até 2020

## Slide 7
A Matriz de Energia Elétrica de 2015 e 2020
Tipo | 2015 |  | 2020 |  | Crescimento 2015-2020 | 
 | MW | % | MW | % | MW | %
Hidráulica | 96.832 | 72,7 | 114.071 | 68,1 | 17.239 | 17,8
Nuclear | 1.990 | 1,5 | 1.990 | 1,2 | - | 0,0
Gás / GNL | 11.893 | 8,9 | 14.548 | 8,7 | 2.655 | 22,3
Carvão | 3.210 | 2,4 | 3.514 | 2,1 | 304 | 9,5
Biomassa | 6.947 | 5,2 | 8.132 | 4,9 | 1.185 | 17,1
Outras (1) | 837 | 0,6 | 1.303 | 0,8 | 466 | 55,7
Óleo / Diesel | 4.731 | 3,6 | 4.732 | 2,8 | - | 0,0
Eólica | 6.684 | 5,0 | 16.599 | 9,9 | 9.915 | 148,3
Solar | 18 | 0,0 | 2.671 | 1,6 | 2.653 | -
Total | 133.142 | 100 | 167.560 | 100 | 34.417 | 25,8
(1) Usinas Biomassa com CVU
Referência : setembro/16
O parque gerador brasileiro está passando por um processo de transformação e transição. A hidroeletricidade continuará como a principal fonte de geração de energia, embora sua participação no total da potência instalada do SIN será reduzida de 72,7% em 2015 para 68,1% em 2020.
As novas hidrelétricas serão majoritariamente do tipo a fio d’água e, consequentemente, a capacidade de regularização do SIN diminuirá gradativamente, tornando o sistema cada vez mais dependente de geração complementar à hídrica, sobretudo durante a estação seca.

## Slide 8
TIPO | 31/12/2015 |  | 31/12/2020 |  | CRESCIMENTO 2015-2020 | 
 | MW | % | MW | % | MW | %
Hidráulica | 96.832 | 72,7 | 114.071 | 68,1 | 17.239 | 17,8
17.080 MW (99%) – UHEs sem Reservatório
UHE Belo Monte 11.000 MW
UHEs do Rio Madeira 2.045 MW
UHEs do Rio Teles Pires 2.492 MW
Outras 1.560 MW
- UHEs com Reservatório :
UHE São Roque 142 MW (1%)
A Expansão da Oferta entre 2015 e 2020
Fio D´Água

## Slide 9
Geração Hidroelétrica no SIN
157 aproveitamentos hidroelétricos 6 aprov. expansão
69 usinas com reservatórios de regularização 84 usinas a fio d’água

## Slide 10
Geração Hidroelétrica no SIN – variabilidade das afluências
ENA Norte
ENA Nordeste
ENA Sudeste/C.Oeste
ENA Sul
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1931 | 9515 | 11812 | 18278 | 19063 | 8383 | 4753 | 3281 | 2355 | 1823 | 1824 | 3579 | 4646
1932 | 7688 | 11305 | 11897 | 8786 | 5453 | 3682 | 2397 | 1490 | 1229 | 1545 | 2957 | 5242
1933 | 8034 | 11286 | 11278 | 11560 | 7745 | 3937 | 2390 | 1657 | 1181 | 1156 | 3023 | 5704
1934 | 9687 | 9108 | 11013 | 10288 | 7840 | 3876 | 2347 | 1607 | 825 | 1283 | 1495 | 4169
1935 | 10238 | 14506 | 14649 | 18628 | 12552 | 6706 | 3676 | 2798 | 2099 | 2091 | 3106 | 6317
1936 | 8242 | 10765 | 15488 | 13583 | 9635 | 4632 | 2878 | 2039 | 1411 | 1539 | 2394 | 4301
1937 | 6749 | 9235 | 9912 | 11279 | 8023 | 3952 | 2465 | 1599 | 806 | 1106 | 3019 | 6855
1938 | 10180 | 10165 | 11419 | 11092 | 6916 | 3651 | 2313 | 1600 | 1088 | 1119 | 1950 | 4350
1939 | 7552 | 10925 | 8864 | 9279 | 6053 | 3290 | 2340 | 1727 | 1179 | 1900 | 3019 | 4345
1940 | 8235 | 15164 | 20240 | 17192 | 8780 | 4992 | 3364 | 2545 | 1953 | 2175 | 3821 | 6910
1941 | 9785 | 10319 | 11384 | 12743 | 7415 | 3763 | 2435 | 1873 | 1234 | 1634 | 4006 | 6479
1942 | 9790 | 13740 | 19257 | 13544 | 8783 | 4887 | 3075 | 2213 | 1597 | 3110 | 4316 | 9958
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1931 | 14124 | 13168 | 18892 | 20906 | 14301 | 7186 | 5560 | 4823 | 4243 | 4030 | 5863 | 6257
1932 | 11138 | 13525 | 9712 | 6162 | 4278 | 3855 | 3505 | 2978 | 2714 | 2784 | 5519 | 10225
1933 | 14895 | 16900 | 10348 | 8675 | 5985 | 4071 | 3778 | 3280 | 2747 | 3251 | 5569 | 9969
1934 | 17873 | 14161 | 8394 | 5257 | 5434 | 3639 | 3056 | 2768 | 3030 | 3036 | 3005 | 5007
1935 | 12962 | 16847 | 17225 | 13642 | 12533 | 6137 | 4750 | 3756 | 3164 | 3173 | 3745 | 6990
1936 | 8523 | 8121 | 12080 | 8957 | 6601 | 4021 | 3332 | 2855 | 2580 | 2904 | 4502 | 7884
1937 | 13395 | 16599 | 13608 | 9788 | 7270 | 4463 | 3734 | 3134 | 2720 | 2683 | 6521 | 13725
1938 | 17993 | 13541 | 11838 | 7455 | 5173 | 4259 | 3478 | 3054 | 2860 | 2701 | 4014 | 8782
1939 | 15031 | 17196 | 15825 | 6540 | 4809 | 3854 | 3317 | 3117 | 2899 | 3751 | 3213 | 5101
1940 | 9528 | 14465 | 20021 | 14582 | 6266 | 4448 | 3554 | 3187 | 2637 | 2809 | 5818 | 12218
1941 | 14353 | 14219 | 14671 | 14623 | 9244 | 5094 | 4258 | 3853 | 3077 | 3261 | 4919 | 7133
1942 | 13932 | 14146 | 15271 | 10897 | 7078 | 4675 | 3918 | 3414 | 3062 | 3952 | 6669 | 16552
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1931 | 6574 | 2961 | 3127 | 2075 | 15667 | 14914 | 11677 | 5268 | 13493 | 7105 | 3995 | 4894
1932 | 4689 | 7195 | 8035 | 20153 | 14716 | 12313 | 8696 | 6262 | 11764 | 11947 | 5152 | 6936
1933 | 2613 | 3191 | 2874 | 1718 | 2136 | 2265 | 2464 | 3538 | 5130 | 10054 | 4298 | 1852
1934 | 3581 | 7954 | 5050 | 6905 | 5869 | 4426 | 3534 | 4580 | 5054 | 6043 | 2539 | 5153
1935 | 2748 | 2160 | 3656 | 2079 | 1342 | 4405 | 8326 | 12143 | 15144 | 32168 | 8490 | 8880
1936 | 9376 | 3446 | 2789 | 1937 | 5246 | 22305 | 8177 | 13442 | 11377 | 11911 | 6728 | 4120
1937 | 4407 | 4018 | 7108 | 5965 | 3594 | 2782 | 4275 | 6032 | 7223 | 10987 | 10931 | 4863
1938 | 7193 | 11962 | 4004 | 5731 | 12327 | 16635 | 18404 | 5320 | 4917 | 4487 | 4322 | 2856
1939 | 3544 | 4234 | 8129 | 5251 | 9776 | 7213 | 6463 | 3875 | 8751 | 5251 | 13043 | 18520
1940 | 9202 | 6404 | 3668 | 7119 | 7368 | 4887 | 5490 | 7207 | 4220 | 6566 | 3784 | 5715
1941 | 5907 | 10803 | 6277 | 6845 | 15297 | 11048 | 7439 | 14816 | 8386 | 8207 | 10566 | 8040
1942 | 4021 | 9081 | 7137 | 9355 | 9651 | 8017 | 7526 | 6970 | 5542 | 6644 | 2675 | 2035
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1931 | 56006 | 85486 | 87372 | 63370 | 42145 | 31583 | 25364 | 20334 | 22487 | 23398 | 25400 | 37839
1932 | 55548 | 60792 | 49497 | 34829 | 26160 | 24797 | 19604 | 16542 | 14806 | 22040 | 24619 | 48143
1933 | 64499 | 49777 | 39064 | 33652 | 23835 | 18721 | 16548 | 14014 | 13538 | 17080 | 18211 | 35498
1934 | 45677 | 35779 | 34155 | 26089 | 18447 | 13859 | 11685 | 9760 | 11649 | 12723 | 13353 | 33042
1935 | 53474 | 71215 | 59689 | 53295 | 33707 | 25664 | 19651 | 19617 | 18085 | 34499 | 25856 | 31625
1936 | 36293 | 28837 | 52512 | 36058 | 23964 | 17448 | 14514 | 13729 | 16841 | 13943 | 18187 | 33927
1937 | 62692 | 43262 | 38478 | 34090 | 26751 | 22637 | 16101 | 13687 | 11893 | 21316 | 35026 | 53121
1938 | 52545 | 44114 | 38969 | 29907 | 24938 | 20388 | 18339 | 16005 | 14221 | 18254 | 21941 | 39776
1939 | 56930 | 56416 | 32931 | 27940 | 24165 | 19732 | 16261 | 13186 | 12108 | 13711 | 24633 | 36379
1940 | 52940 | 73507 | 66830 | 36586 | 28377 | 20687 | 16377 | 13549 | 12088 | 14143 | 29357 | 33608
1941 | 47600 | 37345 | 34392 | 32768 | 18277 | 16253 | 15521 | 14929 | 17275 | 21152 | 26622 | 40094
1942 | 44221 | 50092 | 61179 | 43469 | 29046 | 28787 | 22746 | 16126 | 16428 | 18141 | 25321 | 40945

## Slide 11
2.900 MWmed
1.000 MWmed
3.700 MWmed
900 MWmed
6.600 MW a 1.900 MW
Valor Esperado de Geração
Desafios para a
Operação Eletroenergética
Geração Hidroelétrica no SIN – usinas de safra

## Slide 12
Evolução da Capacidade de Regularização do SIN
Geração Hidroelétrica no SIN – evolução da capacidade
de regularização
Notes: 12

## Slide 13
Geração Eólica no SIN – Região Nordeste
Source: ANEEL
PARACURU
AMONTADA
PARQUE EÓLICO DE BEBERIBE
FOZ DO RIO CHORÓ
PRAIAS DE PARAJURU
BONS VENTOS
CANOA QUEBRADA
CANOA QUEBRADA (RV)
ENACEL
ICARAIZINHO
RIO DO FOGO
MILLENIUM
ALBATROZ
ATLÂNTICA
CAMURIM
CARAVELA
PRAIA DO MORGADO
VOLTA DO RIO
PRAIA FORMOSA
TAÍBA ALBATROZ
ALHANDRA
COELHOS I
COELHOS II
COELHOS III
COELHOS IV
MATARACÁ
PRESIDENTE
VITÓRIA
GRAVATÁ
MANDACARU
SANTA MARIA
PIRAUÁ
XAVANTE
PEDRA DO SAL
ALEGRIA I
ALEGRIA II
ARATUÁ
MIASSABA III
CABEÇO PRETO
CABEÇO PRETO IV
MANGUE SECO 1
MANGUE SECO 2
MANGUE SECO 3
MANGUE SECO 5
MA
PI
CE
RN
PB
PE
AL
SE
BA
MACAÚBAS
NOVO HORIZONTE
SEABRA
Barra dos Coqueiros
95 MW
542 MW
25 MW
18 MW
373 MW
35 MW
66 MW
1.154 MW
(50 CGE)
Alvorada
Ametista
Angical
Borgo
Caetité
Caetité 2
Caetité 3
Caititu
Candiba
Coqueirinho
Corrupião
Cristal
Da Prata
Dos Araçás
Dourados
Emiliana
Espigão
Guanambi
Guirapá
Igaporã
Ilhéus
Inhambu
Joana
Licínio de Almeida
Maron
Morrão
N. Sra. da Conceição
Pajeú do Vento
Pedra Branca
Pedra do Reino
Pedra do Reino III
Pelourinho
Pilões
Pindaí
Planaltina
Porto Seguro
Primavera
Rio Verde
São Judas
São Pedro do Lago
Seraíma
Serra do Salto
Serra do Espinhaço
Sete Gameleiras
Tamanduá Mirim
Tanque
Teiu
Ventos do Nordeste
Araras
Boca do Córrego
Buriti
Cajucoco
Cataventos Paracuru 1
Colônia
Coqueiro
Dunas de Paracuru
Embuaca
Faisa I
Faisa II
Faisa III
Faisa IV
Faisa V
Fleixeiras I
Garças
Guajirú
Icaraí
Icaraí I
Icaraí II
Ilha Grande
Jandaia
Jandaia I
Junco I
Junco II
Lagoa Seca
Malhadinha I
Mundaú
Pau Brasil
Pau Ferro
Pedra do Gerônimo
Planalto da Taíba
Porto Salgado
Potengi
Quixaba
Ribeirão
São Paulo
Tacaicó
Taíba Águia
Taíba Andorinha
Trairí
Vento do Oeste
Vento Formoso
Ventos de Horizonte
Ventos de Santa Rosa
Ventos de Santo Inácio
Ventos de São Geraldo
Ventos de Sebastião
Ventos de Tianguá
Ventos de Tianguá Norte
Ventos do Morro do Chapéu
Ventos do Parazinho
Marco dos Ventos 1
Marco dos Ventos 2
Marco dos Ventos 3
Marco dos Ventos 4
Marco dos Ventos 5
Ventos do Norte 1
Ventos do Norte 10
Ventos do Norte 2
Ventos do Norte 3
Ventos do Norte 4
Ventos do Norte 5
Ventos do Norte 6
Ventos do Norte 7
Ventos do Norte 8
Ventos do Norte 9
Aratuá 3
Areia Branca
Arizona I
Asa Branca I
Asa Branca II
Asa Branca III
Asa Branca IV
Asa Branca V
Asa Branca VI
Asa Branca VII
Asa Branca VIII
Caiçara 2
Caiçara do Norte
Calango 1
Calango 2
Calango 3
Calango 4
Calango 5
Campos dos Ventos II
Carcará I
Carcará II
Carnaúbas
Costa Branca
Dreen Boa Vista
Dreen Cutia
Dreen Guajiru
Dreen Olho d'Água
Dreen São Bento do Norte
Eurus I
Eurus II
Eurus III
Eurus IV
Eurus VI
Famosa I
Farol
GE Jangada
GE Maria Helena
Juremas
Lanchinha
Macacos
Mar e Terra
Mel 02
Miassaba 3
Miassaba 4
Modelo I
Modelo II
Morro dos Ventos I
Morro dos Ventos II
Morro dos Ventos III
Morro dos Ventos IV
Morro dos Ventos IX
Morro dos Ventos VI
Pelado
Pedra Preta
Reduto
Rei dos Ventos 1
Rei dos Ventos 3
Rei dos Ventos 4
Renascença I
Renascença II
Renascença III
Renascença IV
Renascença V
Riachão I
Riachão II
Riachão IV
Riachão VI
Riachão VII
Santa Clara I
Santa Clara II
Santa Clara III
Santa Clara IV
Santa Clara V
Santa Clara VI
Santa Helena
Santo Cristo
São João
Serra de Santana I
Serra de Santana II
Serra de Santana III
SM
União dos Ventos 1
União dos Ventos 10
União dos Ventos 2
União dos Ventos 3
União dos Ventos 4
União dos Ventos 5
União dos Ventos 6
União dos Ventos 7
União dos Ventos 8
União dos Ventos 9
Ventos de Santo Uriel
Ventos de São Miguel
59 MW
432 MW
1.249 MW
2.559 MW
78 MW
1.144 MW
6.584 MW
(210 CGE)
CAPACIDADE INSTALADA DEZEMBRO DE 2015
7.738 MW
SOMENTE EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA

## Slide 14
Geração Eólica no SIN – Região Sul
Source: ANEEL
Cerro Chato I
Cerro Chato II
Cerro Chato III
Cidreira 1
Palmares
Parque Eólico de Osório
Parque Eólico de Sangradouro
Sangradouro 2
Sangradouro 3
Parque Eólico dos Índios
Água Doce
Amparo
Aquibatã
Bom Jardim
Campo Belo
Cascata
Cruz Alta
Púlpito
Rio do Ouro
Salto
Santo Antônio
RS
SC
390 MW
231 MW
621 MW
(21 CGE)
1.027 MW
(43 CGE)
1.027 MW
Atlântica I
Atlântica II
Atlântica IV
Atlântica V
Cerro Chato IV
Cerro Chato V
Cerro Chato VI
Cerro dos Trindade
Chuí I
Chuí II
Chuí IV
Chuí V
Corredor do Senandes II
Corredor do Senandes III
Corredor do Senandes IV
Dos Índios 2
Dos Índios 3
Fazenda Rosário 2
Força 1
Força 2
Força 3
Giruá
Ibirapuitã I
Minuano I
Minuano II
Osório 2
Osório 3
Pinhal
Pontal 2B
REB Cassino I
REB Cassino II
REB Cassino III
Vento Aragano I
Verace I
Verace II
Verace III
Verace IV
Verace V
Verace IX
Verace VI
Verace VII
Verace VIII
Verace X
CAPACIDADE INSTALADA DEZEMBRO DE 2015
1.648 MW
SOMENTE EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA

## Slide 15
No regime de ventos da Região Nordeste há uma complementaridade de seu comportamento sazonal com o regime hidrológico das bacias hidrográficas.
Geração Eólica no SIN

## Slide 16
A geração eólica tem características intermitentes, o que conduz a:
  - A geração máxima e a mínima podem ocorrer a qualquer momento do dia.
  - Variações de geração rápidas e significativas que dependem das condições meteorológicas.
Geração Eólica no SIN

## Slide 17
Rede Básica tem múltiplos proprietários: 110
Além da função transporte de energia das usinas aos centros de carga, permite:
  a otimização econômica do uso dos recursos energéticos do SIN
  melhoria da segurança elétrica
Extensão de linhas de transmissão ≥ 230 kV (km)
Ano | 2002 | 2012 | 2014 | 2024
km | 72.500 | 106.478 | 125.639 | 211.615 (*)
 | (*) Fonte EPE – Plano 2024 |  |  | 
Capacidade de Transmissão do SIN e sua evolução até 2024

## Slide 18: O planejamento da operação do SIN

## Slide 19
Equação Básica da Operação do SIN
Operação segura ao menor custo possível
Evitar a ocorrência e minimizar os efeitos de blecautes
Evitar racionamentos e minimizar os custos de operação
Custo do suprimento
Segurança do suprimento
Despacho térmico por questões de segurança da rede
  Operação do sistema de reservatórios e despacho hidrotérmico
Até o racionamento 2001/2002  solução de mínimo custo
A partir de 2002  Curva Bianual de Aversão ao risco (CAR); no modelo fev/2004
A partir de 2008  CAR + POCP
A partir de set/2013  CV@R
  Operação dos equipamentos de geração e transmissão
Notes: 19

## Slide 20
Garantir a segurança da operação eletroenergética e otimizar a operação minimizando o custo total, do presente ao futuro, através de decisões de geração térmica, geração hidráulica e intercâmbio entre regiões.
Necessidade de atualização sistemática, em função de alteração das condições do sistema e das incertezas.
Médio Prazo
Curto Prazo
Programação Diária
1 mês à frente
1 dia à frente
1 ano a 5 anos à frente
Atualização das condições operativas
Planejamento e Programação da Operação Energética

## Slide 21
Novos projetos não possuem reservatórios
Dificuldade crescente de licenciamento ambiental de novos projetos hidroelétricos (região da Amazônia)
Perda da capacidade de regularização plurianual
Produção hidroelétrica se torna cada vez mais dependente das afluências, que resultam das chuvas
Necessidade GT na Base e de contratação de expansão termoelétrica para garantir o atendimento de energia e ponta
Inércia Hidroenergética (*)
“Sistema Anual”
Equilíbrio Conjuntural com a Expansão Hidráulica já Contratada
  Redução gradativa da regularização plurianual
Plano Decenal*
2021
3,35
* Fonte: MME/EPE
(*) EARmáx = 291.648 MWmês
2001
2005
2009
2015
RELAÇÃO EARmáx / CARGA Líquida
6,1
6,1
5,9
5,6
5,1
2019
Meses de estoque
Notes: 21

## Slide 22: Uso da previsão de tempo e clima na operação do SIN

## Slide 23
Geração
Consumo
Transmissão
Distribuição
Monitoramento das
Condições do Tempo
Previsão
de Carga
Geração Hidráulica
e Eólica
Tempo e Clima
Geração de Fontes Renováveis, Previsão de Carga e Monitoramento das Linhas de Transmissão
dia D
Monitoramento das condições do tempo
    tempo real
    transmissão
dia D+1
sem 1
demais semanas e meses
Previsão do tempo
  programação
  geração hidro e eólica e carga
Previsão do tempo estendida e climática sazonal
planejamento
geração hidro
Notes: 23
23

## Slide 24
Geração Hidráulica
Previsão de Chuva para a Previsão e Geração
de Cenários de Afluências
Mês inicial
Demais meses
Geração de Cenários
Previsão de Vazões
sem 2
sem 1
sem 3
sem 4
mês 2
mês 3
mês n
sem informações meteorológicas/climáticas
previsão meteorológica
chuva
prevista
Centros de Meteorologia
modelos
chuva-vazão
modelos
estocásticos
chuva
observada

## Slide 25
Precipitação Prevista Curto Prazo (10 dias) – Modelo ETA CPTEC/INPE
Geração Hidráulica
Previsão de Chuva para a Previsão de Vazões
Notes: 25

## Slide 26
Geração Hidráulica
Modelos Chuva Vazão
MGB
NEURO / CPINS
FUZZY
MPCV / PREVIVAZ
SMAP
(em desenvolvimento)
SMAP
Tietê
Paranapanema
Grande
Alto
Paranaíba
Baixo
Paranaíba
Incremental
Itaipu
Uruguai
Iguaçu
Paraná
Tocantins
São Francisco
2008
41 % ENA Sudeste/Centro-Oeste
90 % ENA Sul
2015
41 % ENA Sudeste/Centro-Oeste
90 % ENA Sul
2017
92 % ENA Sudeste/Centro-Oeste
90 % ENA Sul
91% ENA Nordeste
99% ENA Norte
Notes: 26

## Slide 27
Geração Eólica
Previsão de Vento para a Previsão de Geração
27
27

## Slide 28
Previsão de Carga
Previsão de Temperatura, Desconforto Térmico e Nebulosidade
Norte Interligado
7%
Nordeste
16%
Temperatura

## Slide 29
Monitoramento das Linhas de Transmissão
Identificação e de Condições de
Tempo Severo e Queimadas

## Slide 30: Exemplo de uso de informações meteorológicas e climáticas na operação do SIN

## Slide 31
Condições Hidroenergéticas de 2011 a 2016
Uso de Informações Climáticas
AUMENTO DA GERAÇÃO
HIDRO DA REGIÃO SUL
Notes: 31

## Slide 32
Previsão Sazonal
Grupo de Trabalho do MME/MCTI
(CEMADEN/CPTEC/INPA)
  El Niño
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
PREVISÂO
Uso de Informações Climáticas

## Slide 33
  El Niño
EFEITO MÉDIO JJA
PREVISÂO JAS
Uso de Informações Climáticas

## Slide 34
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Uso de Informações Meteorológicas

## Slide 35: Boletim de Tempo Severo – AVISO (10/07)
Boletim de Tempo Severo N 36/2015 - AVISO ( emissão 10h) Validade : de 10h do dia 10/07 às 09h do dia 11/07 Descrição do Evento: Áreas de instabilidade atuando no Paraguai e no oeste do Paraná ocasionando descargas atmosféricas e chuva fraca com períodos de moderada em pontos isolados do Paraná Condições de Tempo : As áreas de instabilidade permanecem atuando no Paraguai e no Paraná no dia de hoje e no decorrer do dia 11/07, ocasionando rajadas de vento, descargas atmosféricas e precipitação de intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer granizo. Áreas e LTs: LT 765kV, 525kV e 600kV no Paraná (Foz de Iguaçu/Cascavel/Ivaiporã/Itaberá)
LT 525kV em Santa Catarina
LT 230kV no Mato Grosso do Sul
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 36: Boletim de Tempo Severo - AVISO
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 37: Boletim de Tempo Severo - AVISO
Descargas Atmosféricas: 9h as 10h
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 38: Boletim de Tempo Severo - AVISO
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 39: Boletim de Tempo Severo – ALERTA (10/07)
ALERTA DE TEMPO SEVERO (emissão 14h e 25min)
Validade : de 14h e 30min as 17h
Áreas de instabilidade provocando rajadas de vento, descargas atmosféricas, chuva moderada e granizo
Linhas : LT 765kV, 525kV e 600kV ( Foz do Iguaçu/ Cascavel/Ivaiporã)
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 40: Boletim de Tempo Severo - ALERTA
Descargas Atmosféricas: 14h as 15h
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 41: Boletim de Tempo Severo - ALERTA
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 42: Boletim de Tempo Severo – AVISO (12/07)
Boletim de Tempo Severo N 37/2015 - AVISO ( emissão 3h e 40min) Validade : de 4h às 23h do dia 12/07 Descrição do Evento : Áreas de instabilidade atuando no Paraguai, no oeste do Paraná e de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul ocasionam rajadas de vento ocasionais, descargas atmosféricas e chuva fraca à moderada nessas áreas. Condições de Tempo : As áreas de instabilidade permanecem atuando no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina no dia de hoje permanecendo as condições de rajada de vento, descargas atmosféricas e precipitação de intensidade fraca a moderada. Áreas e LTs : LT 765kV, 525kV e 600kV no Paraná (Foz de Iguaçu/Cascavel/Ivaiporã/Itaberá) LT 525kV em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul LT 230kV no Mato Grosso do Sul
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 43: Boletim de Tempo Severo - AVISO
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 44: Boletim de Tempo Severo - AVISO
Descargas Atmosféricas: 3h as 4h
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 45: Boletim de Tempo Severo - AVISO
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 46: Boletim de Tempo Severo – ALERTA (12/07)
ALERTA DE TEMPO SEVERO
(emissão 9h e 9min)
Validade : de 9h e 15min as 11h
Áreas de instabilidade provocando rajadas de vento, descargas atmosféricas, chuva moderada e granizo
Linhas : LT 765kV, 525kV e 600kV
(Cascavel/Ivaiporã)
Para as demais linhas de transmissão permanece o AVISO
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 47: Boletim de Tempo Severo – ALERTA (emissão as 9h e 9min)
Descargas Atmosféricas: 9h as 10h
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 48: Boletim de Tempo Severo – ALERTA (emissão as 9h e 9min)
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 49: Precipitação Acumulada em 24h (mm)
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 50: Precipitação Acumulada (mm) - Semana
50
Acompanhamento – UHE Itaipu

## Slide 51: Acompanhamento – UHE Itaipu
Geração UHE Itaipu (MWmed)
Sexta
10/jul
Sábado
11/jul
Domingo
12/jul

## Slide 52: Medidas para provimento de recursos energéticos adicionais para o SIN 2014/2015

## Slide 53
Condições Hidroenergéticas SE/CO – 2010-2015
Não foi possível o enchimento dos reservatórios das usinas localizadas nos rios Grande, Paranaíba, Tietê e Paraná.
Condições hidroenergéticas extremamente rigorosas nos períodos úmidos 2013/2014 e 2014/2015,
Notes: 53

## Slide 54
Condições Hidroenergéticas SE/CO – 2014/2015
2014
2015
Notes: 54

## Slide 55
Operação Hidroenergética do SIN – 2014 / 2015
  Ações Necessárias:
  Flexibilização dos requisitos de uso múltiplo da água e condicionantes ambientais
   Reduzir as inflexibilidades hidráulicas.
Objetivo:
Preservar estoques armazenados nas cabeceiras dos Rios Grande, Paranaíba, Tocantins e São Francisco, utilizando recursos térmicos e energéticos existentes nas regiões Sul, visando garantir o atendimento aos requisitos energéticos e de potência ao longo de 2014.
Bacia | Usina | Restrição | Motivo | Flexibilização
São Francisco | Sobradinho / Xingó | 1.300 m³/s | Captação de água | 1.100 / 1.000 / 900 m³/s
 | Três Marias | 350 a 500 m³/s |  | 80 m³/s
Paraná | Ilha Solteira / Três Irmãos | 46 %VU | Hidrovia Tietê-Paraná | 0 % VU
Tietê | Barra Bonita | 48% VU |  | 5 % VU
 | Promissão | 29% VU |  | 5 % VU
 |  |  |  | 5 % VU
Grande | M. de Moraes | 75 %VU | Captação de água | 5 % VU
Paraná | Porto Primavera | 5.500 m³/s | Requisito Ambiental | 4.300 / 3.000 m³/s
 | Jupiá | 4.000 m³/s | Requisito Ambiental | 3.700 / 2.500 m³/s
Notes: 55

## Slide 56
UHE Três Marias – Bacia do Rio São Francisco
  Restrição: Vazão mínima de 350 m³/s
  Ação adotada: Após a conclusão das obras de adaptação da captação da cidade de Pirapora, com a liberação pela Justiça, e adaptação da captação do Projeto de Irrigação Jaíba, as defluências foram gradativamente reduzidas:
    para 200 m³/s a partir do dia 07/07/2014
    para 190 m³/s a partir do dia 03/08/2014
    para 170 m³/s a partir do dia 20/08/2014
    para 160 m³/s a partir do dia 03/09/2014
    para 150 m³/s a partir do dia 03/10/2014
    para 140 m³/s a partir do dia 12/10/2014
    para 130 m³/s a partir do dia 31/10/2014
    para 125 m³/s a partir do dia 04/11/2014
    para 120 m³/s a partir do dia 26/11/2014
    para 80 m³/s a partir do dia 12/02/2015
    para 300 m³/s a partir do dia 12/04/2015
    para 500 m³/s a partir do dia 01/10/2015
    para 400 m³/s a partir do dia 01/12/2015
    para 300 m³/s a partir do dia 07/01/2016
    para 250 m³/s a partir do dia 11/01/2016
    para 150 m³/s a partir do dia 16/01/2016
    Para 100 m³/s a partir do dia 15/03/2016

## Slide 57
UHEs Sobradinho e Xingó – Bacia do Rio São Francisco
  Restrição: Vazão mínima de 1.300 m³/s
  Ação adotada: A partir de solicitação feita pelo ONS à ANA e pela CHESF ao IBAMA, foi autorizada a redução da vazão mínima para 1.100 m³/s em abril de 2013;
  No 1º semestre de 2014, o ONS solicitou autorização à ANA para a implementação da flexibilização para 900 m³/s nos períodos de carga leve;
  Ao final de 2014 foi autorizada a realização de testes para a flexibilização até 1.000 m³/s nos períodos de carga leve, que foram realizados em janeiro de 2015;
  Foi autorizado em março de 2015 pela ANA e pelo IBAMA a flexibilização até 1.000 m³/s nos períodos de carga leve;
  Em maio de 2015 foi autorizada a realização de testes para a flexibilização até 900 m³/s, que foram realizados em maio e junho de 2015;
  Foi autorizado ao final de junho de 2015 pela ANA e pelo IBAMA a flexibilização até 900 m³/s.
  Foi autorizado ao final de janeiro de 2016 pela ANA e pelo IBAMA a flexibilização até 800 m³/s.

## Slide 58
Chart: 
  Atingiria 0%VU em AGO/14
  Armazenamento verificado
  Armazenamento com 350 m³/s
20,8
-25,4
Ganhos com a Operação Adotada em 2014/2015
  Flexibilização da Defluência Mínima na UHE Três Marias
46,2 %
Notes: 58

## Slide 59
  Armazenamento com 1.300 m³/s
  Atingiria 0%VU em NOV/14
  Armazenamento verificado
Ganhos com a Operação Adotada em 2014/2015
  Flexibilização da Defluência Mínima nas UHEs Sobradinho e Xingó
7,9
-36,2
44,1%
(*) Domingos feriados e nos períodos de carga leve dos dias úteis
(*)
Notes: 59

## Slide 60
UHE Mascarenhas de Moraes – Bacia do Rio Grande
  Restrição: Manter volume mínimo de 75,0 % do volume útil.
  Motivo: Abastecimento das cidades de Passos e São João Batista do Glória, abastecimento da usina Itaiquara de Açúcar e Álcool e travessia de balsa entre as cidades de Passos e São João Batista do Glória.
  Ação Judicial: Em 19/05/2014, a Justiça Federal de Passos determinou em caráter liminar a suspensão imediata de qualquer ação de rebaixamento do reservatório.
  Em 30/07/2014, a Justiça Federal de Passos revogou a decisão anterior, determinando, contudo, a Furnas e ao ONS que comprovassem as ações adotadas e o cronograma de deplecionamento do reservatório. O ONS e Furnas elaboraram Nota Técnica para apresentação em audiência.
  Após o encaminhamento das informações por Furnas e ONS, foi iniciado em 08/08/2014 o deplecionamento do reservatório, chegando ao valor mínimo de 13,23% do volume útil em 27/11/2014.

## Slide 61
  Flexibilização do Nível Mínimo na UHE Mascarenhas de Moraes (75 %VU)
  75,0
  23,3
  18,0
  10,5
  com restrição de nível mínimo em M. Moraes
27/nov
1,42 %VU
Ganhos com a Operação Adotada em 2014

## Slide 62
ILHA SOLTEIRA
RIO PARANÁ
CANAL PEREIRA BARRETO
ENROCAMENTO
RIO TIETÊ
B.BONITA
V.Útil (100%VU)= 2.566 Hm³
Potência = 4 x 35 MW
Restrição Hidrovia
(condições normais)
446,50 m
47,8 %VU
1.227 Hm³
BARIRI
Potência = 3 x 48 MW
IBITINGA
Potência = 3 x 44 MW
PROMISSÃO
V.Útil (100%VU)= 2.128 Hm³
Potência = 3 x 88 MW
Restrição Hidrovia
(condições normais)
381,00 m
28,8 %VU
613 Hm³
N.AVANHANDAVA
Potência = 3 x 116 MW
T.IRMÃOS
V.Útil (100%VU)= 3.449 Hm³
Potência = 5 x 162 MW
Restrição Hidrovia
(condições normais)
325,40 m
45,5 %VU
1.569 Hm³
Características Operativas das Usinas do Rio Tietê
(em condições normais de operação)
Em condições normais de operação, cota mínima de 325,40 m na UHE Três Irmãos
Notes: 62

## Slide 63
UHE Ilha Solteira – Bacia do Rio Paraná
  Restrição: Manter o nível d’água mínimo de 325,40m para atendimento a navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, proporcionado condições de navegabilidade no Canal Pereira Barreto, inclusive no trecho de enrocamento junto à Nova Avanhandava.
  Ação adotada: Vem sendo adotada a flexibilização dos níveis mínimos de navegação, com o uso dos estoques adicionais existentes nas UHEs Ilha Solteira e Três Irmãos.
  Ação Judicial Transportadora: Em 28/07/14, após o envio de informações técnicas pelo ONS, a Justiça Federal de Andradina/SP indeferiu o pedido liminar da empresa Transporte Navegação e Portos Multimodais Ltda. (TNPM) de interrupção da geração de energia na UHE Ilha Solteira e Três Irmãos para o imediato restabelecimento da navegação da hidrovia.
  Ação Judicial Piscicultores: Em 18/08/14, a Justiça Federal de Jales/SP deferiu pedido dos piscicultores para que o ONS retornasse o nível da UHE Ilha Solteira ao seu nível mínimo operativo. Contudo, ONS e União recorreram desta decisão, que foi suspensa em 28/08/14 por decisão do Presidente do TRF da 3ª Região.
Volume utilizado abaixo da cota 325,40m nos reservatórios Ilha Solteira e Três Irmãos  8.200 hm³

## Slide 64
UHEs Jupiá e Porto Primavera – Bacia do Rio Paraná
  Restrição: Vazões mínimas de 4.000 m³/s (Jupiá) e 5.500 m³/s (Porto Primavera)
  Ações adotadas: Foram flexibilizadas as vazões mínimas para 3.700 m³/s e 4.300 m³/s, respectivamente, em função de entendimentos do ONS com a CESP.
  A CESP, por orientação da ANEEL, solicitou autorização à ANA e ao IBAMA para a implementação da flexibilização das vazões mínimas constantes do Contrato de Concessão para redução adicional das defluências mínimas de Jupiá e Porto Primavera.
  O IBAMA emitiu a Autorização Especial, na qual permite a redução até 2.500 m³/s em Jupiá e até 3.000 m³/s em Porto Primavera, de forma gradual, mediante a realização de monitoramento na região afetada.
  Entre setembro/14 e outubro /14, a CESP, com o acompanhamento do ONS, da ANA e do IBAMA, realizou com sucesso os testes de redução gradual das defluências de Jupiá e Porto Primavera. Não sendo identificado impacto algum nesta operação.
Esta medida é fundamental quando da ocorrência de vertimentos na UHE Itaipu, bem como alocação de excedentes energéticos nos períodos de carga leve.

## Slide 65
  Flexibilização das Restrições de Nível e Defluências Mínimas no Rio Paraná
Considerando a manutenção das restrições de uso múltiplo nos seguintes aproveitamentos:
Mascarenhas de Moraes (Nível Mínimo para Navegação);
Ilha Solteira / Três Irmãos (Nível Mínimo para Navegação);
Jupiá / Porto Primavera (Defluência Mínima para Proteção à Ictiofauna).
A política de operação energética adotada, que incluiu a flexibilização dos requisitos de uso múltiplo da água e condicionantes ambientais, evitou um desestoque adicional de cerca de 7% e 14% do EARmáx nas bacias dos rios Grande e Paranaíba, respectivamente.
Ganhos com a Operação Adotada em 2014

## Slide 66: Principais desafios da previsão de tempo e clima para a operação do SIN

## Slide 67
Tempo e Clima
Geração de Fontes Renováveis, Previsão de Carga e Monitoramento das Linhas de Transmissão
Desenvolvimento de tecnologia de previsão de curtíssimo prazo (nowcasting) para previsão de condições de tempo severo na linhas de transmissão estratégicas para o SIN
Aprimoramento dos recursos de monitoramento e de suporte a decisão em situações de tempo severo e incêndio nas linhas de transmissão
Aprimoramento dos modelos de previsão do tempo com horizonte até 48h, com foco na temperatura e no vento
Desenvolvimento de aplicação de modelos de previsão de tempo estendida e de previsão climática sazonal no nível de estado da arte no mundo para as regiões de interesse do SIN

## Slide 68
Desenvolver modelagem hidroclimática para a geração de cenários de afluências nos horizontes de previsão de tempo estendida e climática sazonal
Desenvolver estudo de diagnóstico sobre ocorrência de mudança climática no período do histórico de afluências adotado para o planejamento da operação do SIN (1931-2016)
Tempo e Clima
Geração de Fontes Renováveis, Previsão de Carga e Monitoramento das Linhas de Transmissão

## Slide 69: FIM
Notes: 69